附件：

| 2025年白山市市场监督管理局电动自行车及配件、燃气灶具及配件、电线电缆 产品质量监督抽查结果汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 受检单位 | 生产单位 | 检验结果 | 不合格检测项目 |
| 1 | 聚氯乙烯电线电缆 | 防老化 2×6mm² | / | 白山市浑江区茂源五金日杂综合商店 | 北京天宇昆仑线缆有限公司 | 不合格 | 导体电阻（20℃）不合格 |
| 2 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | ZR-RVV 2×2.5 | 2024-10-20 | 白山市浑江区茂源五金日杂综合商店 | 沈阳东盛达电缆有限公司 | 不合格 | 导体电阻（20℃）不合格 |
| 3 | 聚氯乙烯绝缘电线 | ZR-RVV | 2024-07 | 靖宇县荣旺五金综合商店 | 沈阳市丰源线缆厂 | 不合格 | 导体电阻（20℃） |
| 4 | 电动自行车 | TDT1443Z | 2025-08-06 | 临江市馨泽电动车专卖店 | 天津雅迪实业有限公司 | 不合格 | 1、标识与警示语 2、互认协同充电 |
| 5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 2×0.75mm² | 2024-9-13 | 白山市浑江区津达线缆物资销售中心 | 沈阳泰通线缆有限公司 | 合格 | / |
| 6 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 2×2.5 | 2024-03-28 | 白山市顺源矿山机械销售有限公司 | 辽宁沈铭电缆有限公司 | 合格 | / |
| 7 | 阻燃聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 2.5mm² | 2025-08-11 | 白山市浑江区津达线缆物资销售中心 | 沈阳泰通线缆有限公司 | 合格 | / |
| 8 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | 6-DZF-12 | 2025-07-01 | 临江市馨泽电动车专卖店 | 天能集团（河南）能源科技有限公司 | 合格 | / |
| 9 | 家用燃气灶具 | JZY-818D | 2025-7-25 | 白山市江源区三岔子天隆精品家电商店（个体工商户） | 中山市大拇指电器有限公司 | 合格 | / |
| 10 | 燃气用具连接用金属包覆软管 | RJB-B-TY-B-10×2000 | 2025-06-16 | 临江市临城燃气有限责任公司 | 浙江渝通管业有限公司 | 合格 | / |
| 11 | 雅迪电动车充电器 | DZQS4830-01 | 2023-08 | 临江市腾鑫新能源电动车专卖店（个体工商户） | 南京西普尔科技实业有限公司 | 合格 | / |
| 12 | 家用燃气灶 | JZY-L800D-8 | 2025-4-1 | 白山市江源区三岔子天隆精品家电商店（个体工商户） | 广州美旋电器燃具有限公司 | 合格 | / |
| 13 | 家用燃气灶 | JZY-H1-Q81 | 2024-10-31 | 白山市江源区长江家电商店 | 佛山顺意隆电器有限公司 | 合格 | / |
| 14 | 沈普精品电线 | ZR-BV 4 | 2025-4 | 白山市江源区三岔子腾飞欧普照明店 | 沈阳英联塑力线缆有限公司 | 合格 | / |
| 15 | 家用燃气灶 | JZY-P03 | 2025-03-15 | 临江市临城燃气有限责任公司 | 中山市爱妻电器有限公司 | 合格 | / |
| 16 | 沈普精品电线 | 软护套RVV 2×1.5 | 2023-10 | 白山市江源区三岔子腾飞欧普照明店 | 沈阳英联塑力线缆有限公司 | 合格 | / |
| 17 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | RVV2×1.5 | 2025-04-08 | 长白朝鲜族自治县正泰电器商店 | 苏州得利来线缆厂 | 合格 | / |
| 18 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | 6-DZF-13 | 2025-08-04 | 长白朝鲜族自治县盛达电动车行 | 河北永旭电源有限公司 | 合格 | / |
| 19 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV)2.5mm² 红 | 2025-06-21 | 长白朝鲜族自治县正泰电器商店 | 山东正泰电缆有限公司 | 合格 | / |
| 20 | 燃气用具连接用金属包覆软管 | RJB-B-TY-C-10×2000 | 2025-04-20 | 长白朝鲜族自治县宏源国庆五金机电商店 | 临沂市兰山区永信水暖洁具厂 | 合格 | / |
| 21 | 铅酸电池充电器 | DMQS4840-01 | 2022-05 | 长白朝鲜族自治县盛达电动车行 | 南京西普尔科技实业有限公司 | 合格 | / |
| 22 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227IEC01（BV）1×2.5 | 2025-07-23 | 抚松县文荣五金行 | 山东正泰电缆有限公司 | 合格 | / |
| 23 | 电动自行车铅酸蓄电池用充电器 | TLDZQ483001 | 2025-05 | 抚松县爱帮商贸车行 | 南京西普尔科技实业有限公司 | 合格 | / |
| 24 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | 6-DZF-12 | 2025-09-06 | 抚松县抚松镇程辉电瓶服务部（个体工商户） | 河北永旭电源有限公司 | 合格 | / |
| 25 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227IEC01（BV）1×4 | 2025-07-26 | 靖宇县东昌盛达五交化商店 | 山东正泰电缆有限公司 | 合格 | / |
| 26 | 电动自行车铅酸蓄电池用充电器 | TLDZQ483001 | 2025-04 | 靖宇县华伟车行 | 南京西普尔科技实业有限公司 | 合格 | / |
| 27 | 智能数字显示电动车充电器 | 48V20Ah | 2023-06-18 | 靖宇县爱玛电动车销售中心 | 安徽力能电子科技有限公司 | 合格 | / |
| 28 | 燃气用具连接用金属包覆软管 | RJB-K-TY-C-10×1500 | 2025-1-3 | 靖宇县宝阳五金水暖配件商店 | 余姚市陆埠诺诺水暖厂 | 合格 | / |
| 29 | 瓶装液化石油气调压器（家用） | JYT1.2L-608 | 2025-08-01 | 靖宇县东昌盛达五交化商店 | 良厨热能科技（宁波）有限公司 | 合格 | / |
| 30 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | 6-DZF-12 | 2025-07-27 | 靖宇县爱玛电动车销售中心 | 天能集团（河南）能源科技有限公司 | 合格 | / |
| 31 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227IEC01（BV）1×2.5 | 2025-06-25 | 靖宇县宝阳五金水暖配件商店 | 山东正泰电缆有限公司 | 合格 | / |
| 32 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L-A | 2024-09-06 | 靖宇县慧雪五金商店 | 宁波驰耐阀门有限公司 | 合格 | / |
| 33 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L | 2025-4 | 靖宇县荣旺五金综合商店 | 宁波恒佳阀门有限公司 | 合格 | / |
| 34 | 电动自行车 | TDT6322Z | 2025-07-02 | 抚松县爱帮商贸车行 | 台铃电动科技（天津）有限公司 | 合格 | / |
| 35 | 电动自行车 | TDT002Z | 2025-06-24 | 抚松县抚松镇小鸟电动车店 | 天津小鸟车业有限公司 | 合格 | / |